## QQP_CENÁRIO 1
#VALUE!
#VALUE!
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS (Q.Q.P)
[7 empty] | 0 | #VALUE! | 0
|  | Item | Descrição | Unidade Medida | Quantidade | Preço Unitário | Valor total (R$)
|  |  | SE 2704-2025 - Sistema Detector de Gases do Lab Central |  |  |  |  | #VALUE! | 0
|  | 1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | vb | 1 | 526643.39 | 526643.39 | #VALUE! | 526643.39
|  | 2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | vb | 1 | 230892.53 | 230892.53 |  | 230892.53
|  | 3 | CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL E/OU AVANÇADO | vb | 1 | 385227.62 | 385227.62 | #VALUE! | 385227.62
|  | 4 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO(S) (EM MESES) | vb x mês | 5 | 40839.7 | 204198.5 | #VALUE! | 204198.5
|  | 5 | DESATIVAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | vb | 1 | 74337.1 | 74337.1 | #VALUE! | 74337.1
|  | 6 | ENGENHARIA DETALHADA E AS-BUILT | vb | 1 | 242988.595 | 242988.595 | #VALUE! | 242988.595
|  | 7 | Fornecimento e Montagem de Painel com fonte 24Vdc para alimentação dos sensores e acopladores, conforme FD-8955PZ-J-00032 - LQPDC01/PVPDC01/PVPDC02/LMPDC06/LMPDC04 | cj | 5 | 25243.9372 | 126219.6861 | #VALUE! | 126219.6861
|  | 8 | Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição, Classe de Tensão 0,6/1kV, 10A, conforme FD-8955PZ-E-00035 e o unifilar 8955PZ-E-11182 | cj | 1 | 26935.7858 | 26935.7858 | #VALUE! | 26935.7858
|  | 9 | Fornecimento e Montagem de Quadro de Distribuição, Classe de Tensão 0,6/1kV, 140A, conforme FD-8955PZ-E-00036 e diagrama EF-8955PZ-E-01937 | cj | 1 | 50044.4238 | 50044.4238 | #VALUE! | 50044.4238
|  | 10 | Fornecimento e Montagem de Cartão de saida digital 1756-OW16I(16 pontos) na remota 0PVPRP06, conforme FD-8955PZ-J-00038 | un. | 2 | 27138.22 | 54276.4399 | #VALUE! | 54276.4399
|  | 11 | Fornecimento e Montagem de Cartão de entrada analógica 1756-IB16I (16 pontos cada) na remota 0PVPRP06, conforme FD-8955PZ-J-00038 | un. | 1 | 68404.5293 | 68404.5293 | #VALUE! | 68404.5293
|  | 12 | Fornecimento e Montagem de Mini disjuntor, bipolar, 10kA, curva C, corrente nominal: 2A. | un. | 1 | 2906.9324 | 2906.9324 | #VALUE! | 2906.9324
|  | 13 | Fornecimento e Montagem de Bloco terminal para cartões de I/O ControlLogix padrão de 36 pinos, fixado com parafuso / sob pressão. | un. | 2 | 2611.74 | 5223.48 | #VALUE! | 5223.48
|  | 14 | Fornecimento e Montagem de Jumper para reposição de RTB 17 pinos. | un. | 2 | 423.0114 | 846.0229 | #VALUE! | 846.0229
|  | 15 | Fornecimento e Montagem de Borne fusível, UT 4-HESI, cor preto, para fusível 5 x 20 mm, sem led de indicação, conexão a parafuso para cabo até 4mm². | un. | 32 | 251.9193 | 8061.4178 | #VALUE! | 8061.4178
|  | 16 | Fornecimento e Montagem de Fusível de Vidro, 0,1A, 5x20 mm. | un. | 32 | 192.94 | 6174.0796 | #VALUE! | 6174.0796
|  | 17 | Fornecimento e Montagem de Borne parafuso cinza, 2,5mm, 24A, 800Vac/Vcc. | un. | 48 | 194.1655 | 9319.9438 | #VALUE! | 9319.9438
|  | 18 | Fornecimento e Montagem de Jumper plugável, passo: 6,2 mm, número de polos: 10, cor: vermelho, FBS 10-6. | un. | 2 | 326.5344 | 653.0688 | #VALUE! | 653.0688
|  | 19 | Fornecimento e Montagem de Borne terra, quantidade de conexões: 2, conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo | un. | 16 | 458.4385 | 7335.0157 | #VALUE! | 7335.0157
|  | 20 | Fornecimento e Montagem de Borne relé auxiliar com protetor de surto, terminal parafuso, linha 700-HL, 250/300V, 1A, bobina: 120Vca/125Vcc, com 1NAF. | un. | 16 | 224.9018 | 3598.4287 | #VALUE! | 3598.4287
|  | 21 | Fonecimento e Montagem de Equipamento de Comunicação - Roteador, Switch, Bridge, Conversor de Mídia, Modem Ótico, Repetidor, Rádio e Outros (incluindo Módulos de Conversão de Sinal, Sirenes Optico Acústicas, Módulo de Intertravamento e Módulos de Acionamento - conforme FD-8955PZ-J-00032) | cj | 1 | 487456.7158 | 487456.7158
|  | 22 | Fornecimento e Montagem de Transmissor de pressão conforme FD-8955PZ-J-00036 | un. | 12 | 70185.6428 | 842227.7133 | #VALUE! | 842227.7133
|  | 23 | Fornecimento e Montagem de Detectores de gases, conforme FD-8955PZ-J-00034 (incluindo Religação dos detectores que serão realocados da Central Crowcon (Descomissionada) para a nova Central de F&G) | un. | 37 | 49342.7854 | 1825683.0603 | #VALUE! | 1825683.0603
|  | 24 | Fornecimento de Cilindros de gases para a realização de testes nos detectores em comissionamento. Gases CO/H2/CH4/O2/GLP/C2H2 | vb | 1 | 15328.0868 | 15328.0868 | #VALUE! | 15328.0868
|  | 25 | Fornecimento e Montagem de Válvula solenoide- Ø 1,2", conforme FD-8955PZ-J-00037 | un. | 12 | 13677.8773 | 164134.5277 | #VALUE! | 164134.5277
|  | 26 | Fornecimento e Montagem de Eletrodutos rígidos, em aço galv., c/acessórios, ø 1", cor vermelha, antichamas | m | 480 | 522.6016 | 250848.7478 | #VALUE! | 250848.7478
|  | 27 | Fornecimento e Montagem de Eletrodutos rígidos, em aço galv., c/acessórios, ø 1.1/2", | m | 78 | 605.767 | 47249.8296 | #VALUE! | 47249.8296
|  | 28 | Fornecimento e Montagem de Eletrodutos rígidos, em aço galv., c/acessórios, ø 2", peça de 3m | m | 81 | 684.6221 | 55454.3923 | #VALUE! | 55454.3923
|  | 29 | Fornecimento e Lançamento de Cabo com isolação extrudada de PVC e cobertura em PVC - Bipolar - Classe de Tensão 0,6/1kV - Seção 2 X 1,5 mm2 | m | 1650 | 93.7866 | 154747.8149 | #VALUE! | 154747.8149
|  | 30 | Fornecimento e Lançamento de Cabo com isolação em EPR e cobertura em EPR - Tripolar - Classe de Tensão 0,6/1kV - Seção 3 x 2,5 mm2 | m | 330 | 148.216 | 48911.2799 | #VALUE! | 48911.2799
|  | 31 | Fornecimento e Lançamento de Cabo com isolação em EPR e cobertura em EPR - Tripolar - Classe de Tensão 0,6/1kV - Seção 3 x 6 mm2 | m | 100 | 186.249 | 18624.8997 | #VALUE! | 18624.8997
|  | 32 | Fornecimento e Lançamento de Cabo de instrumentação, condutores de cobre nu, blindagem total, encordoamento classe 2, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 300/600V, condutores numerados - Seção 2 x 1,00mm2 | m | 1050 | 85.5602 | 89838.1659 | #VALUE! | 89838.1659
|  | 33 | Fornecimento e Lançamento de Cabo Do laço, série 8760, 2 núcleos, 0,75 mm², blindado, 18 AWG, fabricante: belden | m | 550 | 230.5363 | 126794.9704 | #VALUE! | 126794.9704
|  | 34 | Fornecimento e Lançamento de Cabo de controle, condutores de cobre nú, sem blindagem, encordoamento classe 5, isolação em PVC antichama, temperatura de serviço 70ºC, 0,6/1kV, condutores numerados - Seção 5 x 1,5mm2 | m | 1050 | 165.4013 | 173671.3441 | #VALUE! | 173671.3441
|  | 35 | Fornecimento e Lançamento de Cabo UTP para rede de comunicação de dados, condutor de cobre isolado em polietileno com COBERTURA de PVC, 4 pares # 23 AWG, Cat 6 | m | 50 | 118.015 | 5900.7491 | #VALUE! | 5900.7491
|  | 36 | Desmontagem do QDAR1 será substituído por um novo painel de ar-condicionado | cj | 1 | 9476.4003 | 9476.4003 | #VALUE! | 9476.4003
|  | 37 | Desmontagem do Sistema F&G existente - Painel Crowcon - Desmontagem da Central Existente - Painel Crowcon - Retirada do cabo do laço dos detectores existentes | cj | 1 | 30407.2265 | 30407.2265 | #VALUE! | 30407.2265
|  | 38 | Serviços de desenvolvimento de programação, configuração e parametrização do sistema de detecção de gases, bem como a elaboração de telas d supervisório | vb | 1 | 123050.0161 | 123050.0161
|  | 39 | Aquisição de licença para Software Verifire Tools para configuração da nova Central de F&G | vb | 1 | 42789.9817 | 42789.9817 | #VALUE! | 42789.9817
|  | 40 | SUPERVISÃO DE MONTAGEM, COMISSIONAMENTO, TESTES E START UP | vb | 1 | 264174.9748 | 264174.9748 | #VALUE! | 264174.9748
|  | 41 | ACOMPANHAMENTO DO RAMP UP | vb | 1 | 63482.172 | 63482.172 | #VALUE! | 63482.172
Total | Total | Total |  |  |  |  | 6874540.0588
#DIV/0!
Observações / Coments / Comentarios:
ITENS 36 E 37- Considerado como OPEX (Custeio)
Adicionar Linhas | Add Lines
Agregar Líneas
Remover Linhas Selecionadas | Remove Selected Lines
Eliminar Líneas Seleccionadas
Note on H7: PORTUGUÊS: Escolha a moeda do contrato ENGLISH: Choose contract currency ESPAÑOL: Elija la moneda del contrato